Bases Técnicas

Proyecto Plataforma de Seguridad en Acceso Físico y Control de Bienes

Servicio Nacional de Aduanas

Octubre de 2007

Tabla de contenidos

1.	Antecedentes Generales	3

1.1.	Introducción	3

1.2.	Leyes y Documentos	4

1.3.	Objetivos	4

1.3.1.	Objetivos Específicos Módulo 1: Control de Acceso y Control de Asistencia	5

1.3.2.	Objetivos Específicos Módulo 2: Inventario y Control de Traslado de Bienes	6

2.	Ámbito Tecnológico	8

2.1.	Plan Estratégico del Servicio	8

2.2.	Plan Informático del Servicio	8

2.3.	Criterios de confidencialidad	9

2.4.	Usuarios	10

2.5.	Redes locales	10

2.6.	Estrategia de Software Básico	11

2.7.	Estrategia de Desarrollo de Software	11

2.8.	Estrategia de Hardware Central	12

2.9.	Estrategia de Hardware para Usuarios	12

2.10.	Dependencias de Aduanas	13

2.11.	Bienes de Aduanas	16

3.	Requerimientos	17

3.1.	Requerimientos Generales	17

3.2.	Requerimientos Específicos del Módulo 1: Control de Asistencia y Acceso de Personas	17

3.2.1.	Sistema de Control de Acceso	17

3.2.1.1.	Definición de Software	18

3.2.1.2.	Manejo de Datos	18

3.2.1.3.	Hardware propuesto	19

3.2.1.4.	Servicio de Gestión de Tarjetas Inteligentes de Acceso	20

3.2.1.5.	Arquitectura de la solución de Control de Acceso	22

3.2.2.	Sistema de Control de Asistencia	22

3.2.2.1.	Definición de Software	23

3.2.2.2.	Manejo de Datos	23

3.2.2.3.	Hardware propuesto	24

3.2.2.4.	Arquitectura de la solución de Control de Asistencia	25

3.2.3.	Integración con otros Sistemas	26

3.3.	Requerimientos Específicos del Módulo 2: Inventario y Control de Traslado de Bienes	26

3.3.1.	Alcance Solicitado	26

3.3.2.	Arquitectura y Diseño Lógico de Datos	27

3.3.3.	Identificación por Radio Frecuencia (Activa/Pasiva) y Código de Barras	30

3.3.4.	Especificación Técnicas de la Solución	31

3.3.5.	Plazos	33

4.	Entregables	35

5.	Anexos	37

5.1.	Dependencias del Servicio y Anchos de Banda	37

5.2.	Ejemplos de Dependencias	40

5.3.	Archivo de Carga de Marcas de Reloj de Control	43

5.4.	Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) de la Mantención de la solución	44

5.5.	Tablas Resumen	48

# Antecedentes Generales

## Introducción

La Agenda Digital del Gobierno de Chile (http://www.AqendaDigital.cl) contempla 34 iniciativas que tienen por objetivo contribuir al desarrollo de Chile mediante el empleo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad de vida y la eficiencia y transparencia del sector público, enriqueciendo al mismo tiempo la identidad cultural de la Nación y de sus pueblos originarios.

A pesar de los avances en materia de Gobierno Electrónico, hay importantes deficiencias, dentro de las que destaca la seguridad digital del sector público. El sector descansa sobre una compleja red de infraestructura de información que, como resultado de la creciente interconectividad, está expuesta a amenazas, en un número y variedad cada vez mayores. La protección efectiva de esta infraestructura esencial en el sector público requiere determinar una estrategia de seguridad de la infraestructura digital de este sector, con el fin de reducir vulnerabilidad, mitigar daños, acelerar tiempos de recuperación en caso de fallas o actividades maliciosas, así como lograr identificar causas y10 fuentes de estas actividades para su análisis y10 investigación.

De este modo, la Iniciativa 17 de la Agenda Digital, Mejoramiento de la seguridad de estructuras de información esenciales para el sector público, establece que el Ministerio del Interior buscará definir y mantener un sistema nacional de respuesta a incidentes cibernéticos, administrar un programa de reducción de amenazas y vulnerabilidades, desarrollar un programa de capacitación en seguridad, asegurar el ciberespacio en que opera el Gobierno y administrar un sistema de cooperación nacional e internacional en materia de seguridad.

Como resultado, el Decreto Supremo No 83, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial el 12/01/2005, establece la Norma Técnica que rige a los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos. Dicho Decreto Supremo, exige al Servicio Nacional de Aduanas lo siguiente:

- Definir políticas de seguridad.

- Nombrar un Encargado de Seguridad.

- Clasificar, etiquetar y controlar los equipos informáticos según su contenido.

- Definir procedimientos para el almacenamiento, copiado, transmisión y destrucción de documentos electrónicos.

- Regular la protección física de los documentos electrónicos y equipos informáticos.

- Definir normas para el uso de sistemas informáticos, redes, Internet, correo electrónico, mensajería instantánea, recursos compartidos, acceso a servicios públicos y otros.

- Implementar mecanismos de respaldo, almacenamiento remoto y recuperación ante desastres.

- Establecer mecanismos de control de acceso a los sistemas informáticos.

- Uso de certificados digitales para el acceso a servicios de redes internos/externos.

## Leyes y Documentos

Los siguientes documentos son pertinentes para la mejor comprensión de este proyecto:

- Agenda Digital del Gobierno.

- Plan Informático del Servicio Nacional de Aduanas.

- Decreto Supremo N° 83/05, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos.

- Norma ISO/IEC 27001 (derivada de la norma BS 7799-2:2002).

- Norma Nch2777 (homologa la norma ISO 17799)

Igualmente, las siguientes leyes son relevantes para este proyecto:

- Ley 18.834 Estatuto Administrativo.

- Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

- Ley 19.653 sobre Probidad Administrativa.

- Ley 19.880 sobre Procedimiento Administrativo.

## Objetivos

El presente documento tiene como objetivo definir las funciones y requerimientos mínimos que debe cumplir la propuesta presentada por el Oferente a esta licitación. Los requerimientos mínimos están determinados por los Párrafos 4, clasificación, control y etiquetado de los bienes, y 5, Seguridad física y del Ambiente del título IV del Decreto Supremo No 83/05.

Las presentes Bases Técnicas, describen los requerimientos técnicos mínimos exigidos por el Servicio Nacional de Aduanas, identificado como el Servicio o Demandante.

Los servicios requeridos deberán dar cumplimiento a estándares de calidad y precios competitivos, elementos que los Oferentes deberán tener presente al momento de confeccionar su propuesta.

El Servicio Nacional de Aduanas, al igual que el resto de los Órganos de la Administración del Estado, debe implementar las medidas de seguridad que establece el Decreto Supremo N° 83/05 ya citado, sobre seguridad y confidencialidad de documentos electrónicos. Con tal efecto, se ha preparado esta licitación que contempla dos requerimientos complementarios y separados el uno del otro:

- Módulo 1: Ofrecer, implementar y mantener una solución de control de asistencia de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y un sistema de control de acceso de funcionarios y visitas a las dependencias del servicio.

- Módulo 2: Ofrecer, implementar y mantener una solución de inventario y control de traslado de bienes pertenecientes al Servicio Nacional de Aduanas.

### Objetivos Específicos Módulo 1: Control de Acceso y Control de Asistencia

El SERVICIO espera del Oferente una solución a los siguientes requerimientos específicos:

- Proveer y mantener un Sistema de Control de Acceso de funcionarios y visitas a todas las dependencias del SERVICIO, considerando para ello la distribución física, características de la construcción, zonas públicas y restringidas de las dependencias.

- Proveer y mantener los dispositivos de Control de Asistencia en integrarlos con el actual Sistema de Control de Asistencia para los funcionarios del SERVICIO.

- Proveer, mantener y operar un Sistema de Gestión de Tarjetas Inteligentes, que consideren el proceso de enrolamiento, asignación, activación, modificación y desactivación de la tarjeta inteligente asociada al funcionario, además de cualquier otra instancia asociada al ciclo de vida, en el que estarán basados el Sistema de Control de Acceso y el de Control de Asistencia.

- Capacitar a los funcionarios del SERVICIO.

Proveer sistemas resistentes a la manipulación, con controles que eviten falsos positivos y mecanismos de protección a escenarios de fraude.

Para ello, el PROPONENTE debe considerar los aspectos normativos vigentes en la legislación chilena, para los aspectos relacionados con los objetivos anteriores y proveer sistemas resistentes a la manipulación, con controles que minimicen falsos positivos y mecanismos de protección a escenarios de fraude.

Los diagramas que se muestran a continuación describen el Sistema de Control de Acceso y el de Control de Asistencia.

Ilustración 1: Visión Conceptual del Módulo 1

### Objetivos Específicos Módulo 2: Inventario y Control de Traslado de Bienes

El SERVICIO espera del Oferente una solución a los siguientes requerimientos específicos:

- Proveer y mantener un Sistema de Inventario y Control de Traslado de Bienes, basado en la tecnología RFID (Pasivo/Activa) y código de barras, a ser utilizado en todos los edificios del Servicio Nacional de Aduanas. El sistema debe considerar Implementar el sistema de hardware y software requerido para el Inventario y el Control de Traslado de Bienes, que administre el traslado de equipos a otras oficinas, propias o de terceros; sea una barrera para la substracción de estos; normalice los criterios de administración de equipos; y detalle los procedimientos y tareas de las personas involucradas.

- Realizar el proceso de inventario en las dependencias descritas en la sección 2.10, demostrando la operatividad de la solución, además de la transferencia del conocimiento al personal del SERVICIO.

- Capacitar a los funcionarios del SERVICIO.

Ilustración 2: Visión Conceptual del Módulo 2

La visión estratégica por las nuevas tecnologías como herramientas básicas de gestión y por otro lado las demandas de infraestructura más eficiente y eficaces, necesitan de una definición y solución viable que asegure la calidad y continuidad de los sistemas. La propuesta del sistema para el punto relacionado a la identificación por radio frecuencia y las alternativas tecnológicas comprenderá de un sistema de gestión centralizado de información para el inventario y asignación de equipos a personas, lo anterior implica la automatización de procedimientos manuales de la organización y la integración de la información con otros sistemas, pasando a formar parte de un sistema único integrado.

# Ámbito Tecnológico

## Plan Estratégico del Servicio

El proceso de modernización del Servicio Nacional de Aduanas ha llevado a realizar una completa revisión de la gestión aduanera, incluyendo los aspectos humanos, tecnológicos y ambientales.

Este proceso produjo transformaciones profundas con la intención de fortalecer la capacidad fiscalizadora; simplificar y automatizar los procesos; generar capacidades de procesamiento inteligente de información; desarrollar las capacidades y habilidades de sus funcionarios; promover el mejoramiento continuo de los procesos, la gestión y la calidad de los servicios prestados.

Igualmente importante son los usuarios del Servicio, con los que se ha establecido una relación de colaboración y cooperación permanente. Se han suscrito alianzas estratégicas con organizaciones gremiales del sector empresarial del país, a fin de optimizar las labores de fiscalización del Servicio y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras por parte de los usuarios.

Los objetivos del Programa de Mejoramiento de la Gestión del Servicio en su Agenda Estratégica son los siguientes:

- Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras.

- Mejorar la oportunidad de los fallos de valoración y clasificación.

- Mejorar la certeza y exactitud jurídica de los fallos de primera instancia.

- Mejorar la oportunidad de los fallos en consulta al Tribunal de la Dirección Nacional.

- Mejorar la eficiencia y eficacia de la fiscalización.

- Mejorar la eficiencia en los procesos administrativos propios del Servicio.

## Plan Informático del Servicio

Los objetivos principales del plan informático son apoyar los objetivos de la Agenda Estratégica del Servicio para lo cual se definió las siguientes políticas:

- Desarrollar sistemas corporativos e integradores, altamente automatizados, de tal manera de lograr la automatización de los procesos. El estándar de trabajo con los usuarios será Internet y el de los funcionarios será a través de sistemas conectados en línea.

- Modelar sistemas computacionales integradores y simplificados, diseñados con herramientas de alta productividad, con modalidad de trabajo orientado al objeto respetando el estándar Unified Modeling Language (UML). La premisa básica es la eliminación de todos aquellos procesos que no generen valor agregado al “negocio” del Servicio.

- Proveer la infraestructura en hardware, software y comunicaciones de última tecnología y suficiente para permitir el uso de los sistemas masivamente y eficientemente de tal manera de disminuir el costo total de propiedad del negocio.

- Cumplir altos estándares de seguridad en los sistemas y equipamiento, con el uso de firma electrónica y equipamiento redundante.

- Disponer de sistemas de información diseñados y construidos basándose en la transmisión anticipada de la información contenida en la documentación aduanera (en formato electrónico), de tal manera de permitir el análisis previo de la información.

- Disponer de sistema de información simples, estándares y con reglas claras, desde el punto de vista de los procedimientos.

- Contar con usuarios internos altamente capacitados en el uso del sistema y gestión del mismo.

El Plan Informático debe entregar las herramientas que permitan al Servicio generar sus propias capacidades de procesamiento de información y de monitoreo de su gestión operativa y estratégica.

## Criterios de confidencialidad

El Servicio Nacional de Aduanas maneja toda la información de comercio exterior del país. Los agentes de comercio exterior envían la información de las operaciones a través de las destinaciones aduaneras, las que en general se pueden clasificar en ingreso de mercancías, salida de mercancías, tránsito de mercancías y viajeros.

Actualmente la generación y tratamiento de la información recogida por el Servicio esta normada por el Art. 1° de la Ordenanza de Aduanas. Por otro lado, en el Art. 6° de la misma se establece que la información que tenga carácter de reservada no debe entregarse a terceros, no especificándose en dicho artículo el concepto en comento. El marco regulador se encuentra establecido principalmente en el artículo 8° de la Constitución Política, la ley N°18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado y la Ley de Protección de la Vida Privada N°19.628, sin perjuicio de otras leyes de carácter especial, que disponen la reserva de determinada información.

En ese contexto, los criterios aplicados por el Servicio son los siguientes:

- Transparencia de los Actos Públicos. La función pública debe ser ejercida con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ellas.

- Proteger la Vida Privada y los Secretos Industriales y Comerciales. El Servicio no entregará información que permita obtener o deducir datos sobre la vida privada de las personas. El Servicio también velará por el resguardo de los secretos industriales y comerciales, incluidos los procedimientos de fabricación, la información económica y financiera, y las estrategias comerciales de los agentes económicos que interactúan en el comercio exterior.

- Secreto y Reserva de los Procedimientos Aduaneros. En este sentido debe ser resguardada toda información que pudiese perjudicar el desarrollo de una investigación de delitos e infracciones.

- Limitaciones Legales. El Servicio busca entregar a terceros la mayor cantidad de información posible, respetando las limitaciones que imponen las leyes y otras disposiciones de la autoridad competente.

## Usuarios

En la actualidad el Servicio Nacional de Aduanas entrega información estadística de comercio exterior a numerosos clientes. El contenido de la información varía dependiendo de las necesidades que ellos presentan.

- Usuario Interno (funcionarios de Aduanas). Son todos aquellos que por ley resguardan los intereses de la Nación y por lo tanto tienen acceso a la información de comercio exterior que genera y administra el Servicio Nacional de Aduanas con todos los contenidos de las operaciones respectivas, la cual se les provee en forma gratuita y con la más alta prioridad al momento de realizar sus requerimientos. El número de funcionarios en el Servicio es de 1.300 personas distribuidas a lo largo del territorio chileno.

- Usuario Externo.

  - Públicos con convenio.

  - Públicos sin convenio.

  - Compromisos Internacionales.

  - Con fines pedagógicos o de investigación.

  - Particulares que solicitan todas las operaciones.

  - Particulares que solicitan sus propias operaciones.

## Redes locales

Las redes locales del Servicio están compuestas por un conjunto de PCs de usuarios, cada uno de los cuales se administra en forma autónoma, sin ser parte de una unidad administrativa integradora, como plataformas de tipo LDAP.

Las necesidades de compartir información o recursos como impresoras las resuelve cada usuario por si mismo, creando cuentas de acceso en su PC y publicando sus archivos en directorios compartidos ubicados en su disco.

Existe un servidor de Intranet que publica los documentos oficiales del Servicio que deben estar a disposición de todos los usuarios.

Para el área de desarrollo de software existe un repositorio CVS para mantener las versiones de los sistemas de información.

Se tomará en cuenta, para efectos de integración,  otro proyecto que el Servicio Nacional de Aduanas esta ejecutando. El proyecto de Autenticación Centralizada de Usuarios tiene como objetivo controlar el acceso a las aplicaciones y a los diversos recursos informáticos con que cuentan los usuarios. Este proyecto de seguridad lógica tiene un componente utilizable en el proyecto de seguridad física (presente base técnica). El componente común al mundo lógico y al mundo físico es la utilización por parte de los usuarios internos y externos de tarjetas inteligentes de identificación. El componente estándar de esta tecnología se debe observar más adelante en el presente documento.

## Estrategia de Software Básico

La política del Servicio respecto al software básico tiene por principales aspectos:

- Uso de cliente liviano. Las aplicaciones desarrolladas para el Servicio usan como cliente un browser, evitando la instalación de software local. Algunos sistemas antiguos aún usan cliente pesado.

- Coexistencia de sistemas operativos. Los usuarios del Servicio usan alguna de las siguientes alternativas:

  - Sistema Operativo MS Windows, con MS Office como software de productividad personal y MS Internet Explorer como browser, además Microsoft Outlook como cliente de correo del servidor corporativo MS Exchange.

- Antivirus. Cada equipo cuenta con una versión de McAfee para protección local.

## Estrategia de Desarrollo de Software

El Servicio cuenta con aplicaciones que utilizan principalmente el motor de bases de datos Oracle 10g y en algunos casos MS SQL Server 2000.

- Todos los desarrollos serán con base de datos ORACLE. La tecnología base es HTML + JAVA + ORACLE + EJB.

- Uso intensivo de redes (Intranet, Internet, Extranet), con todos los modelos de negocios por Internet (B2C, B2B).

- Los sistemas serán con uso pleno de Firma Electrónica (certificados digitales).

- Se usa Túnel Seguro para las comunicaciones VPN de usuarios externos, enlaces LAN-to-LAN y otros.

- Los subsistemas se relacionan (conversan) en un modelo único de componentes, liberando sistemas para operadores ocasionales (web) y operadores masivos.

- Los sistemas no pueden contener aplicaciones que obliguen a la intervención humana para que la operación llegue a buen término, salvo aquellas mínimas y necesarias para completar el proceso de fiscalización y control.

- La tecnología base es HTML + JAVA + ORACLE + EJB.

## Estrategia de Hardware Central

- El Servicio cuenta con un conjunto de servidores dedicados a tareas específicas (web, aplicaciones, bases de datos, otros). El servidor de aplicaciones web es BEA WebLogic y en algunos casos IBM WebSphere y Apache Tomcat.

- Servidores duplicados en el site central y respaldados en un site remoto.

- Equipos de almacenamiento que permiten respaldos en caliente en site central (parcialmente implementado) y replicación en línea de algunas bases de datos al site remoto para un servicio de disponibilidad continua.

- Equipos homogéneos en términos tecnológicos, que permitan una administración eficaz y eficiente.

- El hardware central permite medir la calidad de su servicio en forma centralizada por intermedio de agentes que entregan reportes de funcionamiento.

- Plataforma de comunicación central en alta disponibilidad, bajo el esquema switch de core, distribución y acceso.

- Plataforma de seguridad en la red corporativa, incorporando elementos como firewall, concentradores VPN y antivirus. Todos ellos en alta disponibilidad.

- Plataforma de correo electrónico Microsoft Exchange Server 2003, servicio de correo MS Outlook y Web OWA, servicio de autenticación de los usuarios del correo con MS Active Directory, servicio DNS interno integrado al MS Active Directory y alta disponibilidad a través de Cluster Microsoft Exchange Server.

## Estrategia de Hardware para Usuarios

Para los equipos de usuarios, el Servicio ha definido las siguientes políticas:

- Utilizar plataformas computacionales livianas para las operaciones propias del negocio.

- Utilizar equipos clientes más poderosos para las funciones de gestión y planificación estratégica.

- Uso intenso de equipos móviles para las funciones de fiscalización y aquellas que requieran una alta movilidad (pasos fronterizos con alto volumen de tráfico, aeropuertos y puertos).

- Ambiente de trabajo móvil (aplicaciones y datos) almacenado en forma centralizada, el cual permitirá a los usuarios acceder a él en cualquier computador del Servicio de Aduanas.

- Equipos clientes que permitan la medición de su servicio en forma centralizada, por intermedio de agentes que entreguen reportes de funcionamiento.

## Dependencias de Aduanas

El Servicio Nacional de Aduanas, tiene una red a nivel nacional con  95 puntos interconectados con enlaces (ver anexo 5.1). Estas dependencias acogen funciones administrativas o de servicio. Además en ellas se cumplen funciones de control aéreo, marítimo y terrestre.

El Servicio posee oficinas especiales sin enlace de red, que no son parte del alcance de este proyecto. En la siguiente tabla se presentan las 95 dependencias con enlace, y los respectivos puntos de acceso que tienen que controlarse. Considerar este número de puntos de acceso como una referencia. El Oferente tiene que determinar los puntos finales de control que deben cumplir con el objetivo del proyecto:

| DEPENDENCIA | E/S Principal | Complejidad |  |  | E/S Secundaria | Complejidad |  |  | Pisos por Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | M | B |  | A | M | B |  |
| Arica | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 1 |
| Iquique | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 3 |
| Tocopilla | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Antofagasta | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
| Chañaral | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Coquimbo | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
| Los Andes | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| San Antonio | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 3 |
| Metropolitana Beauchef | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
| Talcahuano | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 3 | – | 2 |
| Osorno | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
| Puerto Montt | 1 | – | 1 | – | 0 | – | – | – | 1 |
| Puerto Aysen | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Coyhaique | 2 | – | 2 | – | 0 | – | – | – | 2 |
| Punta Arenas | 1 | – | 1 | – | 0 | – | – | – | 3 |
| Chacalluta | 5 | – | 5 | – | 0 | – | – | – | 2 |
| Metropolitana Aeropuerto | 1 | – | 1 | – | 2 | – |  | – | 2 |
| Los Libertadores | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 1 |
| Avanzada Puerto Montt | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Avanzada Valparaíso (puerto) | 1 | – | 1 | – | 0 | – | – | – | 1 |
| Sotomayor | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 3 | – | 8 |
| Esmeralda | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| Laboratorio | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
| Auditoria y Tribunales | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 3 | – | 2 |
| Almacén | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 4 |
| Aduana de Valparaíso | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 |

| DEPENDENCIA | E/S Principal | Complejidad |  |  | E/S Secundaria | Complejidad |  |  | Pisos por Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | M | B |  | A | M | B |  |
| ARICA Terminal de Buses | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| IQUIQUE Pto. Iquique, Of Zona Prim. | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| IQUIQUE Of. ITI, Pto. Iqui. | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | 1 |
| IQUIQUE Of. EPI, Pto. Iquique | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | 1 |
| IQUIQUE Recinto Amurallado ZOFRI | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | 1 |
| IQUIQUE Patio de Aforo y Sellaje | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| IQUIQUE Aeropto. Diego Aracena | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| IQUIQUE Terminal de Buses | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| ANTOFAGASTA Pto. de Antofagasta | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| TOCOPILLA Muelle Tocopilla 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| CHAÑARAL Punta Caleta | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| CHAÑARAL Pto. de Huasco | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| COQUIMBO Pto. de Coquimbo | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| VALPARAÍSO Pto. Anden Importación | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| VALPARAÍSO Pto. Anden Exportación | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| VALPARAÍSO Control Barón | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| VALPARAÍSO Quintero | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | 1 |
| PUERTO MONTT Interior del Puerto | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| SAN ANTONIO Pto. de San Antonio | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| SAN ANTONIO Pto. de San Antonio Sur | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| SAN ANTONIO Andén Importación | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| SAN ANTONIO Andén Exportación | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| SANTIAGO Aeropto. Pasajeros | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 |
| SANTIAGO Aeropto. Acceso Sur | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| SANTIAGO Aeropto. Edificio FIM | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 2 |
| SANTIAGO Aeropto. Edificio DIPS | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| TALCAHUANO Pto. San Vicente | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| TALCAHUANO Pto. Talcahuano | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| TALCAHUANO Pto. de Lirquén | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |

| DEPENDENCIA | E/S Principal | Complejidad |  |  | E/S Secundaria | Complejidad |  |  | Pisos por Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSORNO Casetas Samoré | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 |
| PUNTA ARENAS Pto. de Punta Arenas | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| PUNTA ARENAS Muelle Mardones | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| PUNTA ARENAS Pto. Natales | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | 1 |
| PUNTA ARENAS Puertas de Control Aduana | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Aduana Los Horcones Túnel Cristo D14Redentor | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 2 |
| VALPARAÍSO Sector El Salto | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Arica Visviri | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 |
| Arica Chungara | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Arica Complejo Chacalluta | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Iquique Quillagua | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 |
| Iquique Colchane | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | 1 |
| Iquique El Loa | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | 1 |
| Iquique ZoFri16 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Antofagasta San Pedro Atacama | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Antofagasta Ollague | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Chañaral San Francisco | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Antofagasta Mejillones | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Los Andes Libertadores | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Talcahuano Puesco | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Talcahuano Liucura | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Talcahuano Pucon | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Osorno Cardenal Samore | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| P.Montt Futaleufu | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| P.Montt Contao | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| P.Montt Chaiten | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| P.Montt Peulla | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| P.Montt Chile Chico | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Coyhaique Coyhaique Alto | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Coyhaique Balmaceda | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Puerto Aysen Puerto Aysen | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Punta Arenas Zona Franca Punta Arenas | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Punta Arenas Aeropuerto Punta Arenas | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Punta Arenas Dorotea | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Punta Arenas Monte Aymond | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Punta Arenas P.Arenas Casas Viejas | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Punta Arenas Rio Don Guillermo | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Punta Arenas San Sebastián | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Coquimbo juntas del toro | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| Osorno huahum | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
| TOTALES | 112 | TOTALES |  |  | 38 | TOTALES |  |  | 128 |

Estas dependencias tienen diferentes niveles de infraestructura que representan un nivel de complejidad en el proceso de implementación de la presente licitación. Para esto se toma en cuenta las siguientes definiciones:

- E/S Principal: punto de acceso (entrada/salida) para funcionarios y público en general, dentro de un horario de oficina o en un horario especial.

- E/S Secundaria: punto de acceso (entrada/salida) para funcionarios de Aduanas, dentro de un horario de oficina o en un horario especial.

- Complejidad: grado de complejidad que se tendrá al aplicar medidas de control de acceso físico y control de bienes.

- A (Alta Complejidad): restricciones por cuidado del patrimonio nacional. Las modificaciones a este edificio están restringidas.

- M (Mediana Complejidad): restricciones por espacio, tipo de construcción u otros factores que implican trabajos civiles con criterios especiales, antes de aplicar controles.

- B (Baja Complejidad): ya existe una infraestructura de acceso aprovechable que permitiría aplicar controles fácilmente.

- Almacenaje: punto en donde se encuentran almacenados bienes de propiedad del Servicio Nacional de Aduana.

En las dependencias indicadas se observan a lo menos 5 puertas de acceso de alta complejidad, 65 puertas de mediana complejidad y 80 puertas de acceso de baja complejidad. Además, se tienen que considerar los 2 centros de cómputo, y los controles a 32 puntos de acceso a otros pisos de dependencias administrativas. Estos 34 últimos puntos son considerados de baja complejidad. Se deben revisar ejemplos de la clasificación de estas dependencias en el Anexo 5.2 de las presentes bases técnicas.

## Bienes de Aduanas

Se estima que existen más de 40.000 bienes identificados por el SERVICIO. Este número debería ser verificado y ampliado con un proceso completo de inventario, ya que actualmente se encuentra en un sistema antiguo basado en DBase.

# Requerimientos

## Requerimientos Generales

Todas las soluciones ofrecidas deberán ser llave en mano, entendiendo que el Oferente es el responsable de todos los trabajos necesarios para lograr los objetivos solicitados. El personal del Servicio sólo actuará en calidad de asesor respecto del Oferente.

## Requerimientos Específicos del Módulo 1: Control de Asistencia y Acceso de Personas

La solución del Sistema de Control de Acceso deberá permitir la circulación por las distintas áreas criticas de las dependencias del Servicio, para lo cual se requerirá el diseño, implementación y habilitación del hardware y software necesario de clase mundial, con las certificaciones y normas internacionales que rigen  para la mayoría de estos sistemas.

### Sistema de Control de Acceso

Esta solución debe contemplar las plataformas de Hardware y Software necesarias para satisfacer los requerimientos anteriormente planteados, debe ser escalable, modular y permitir la integración con otros subsistemas  de acuerdo  a futuros requerimientos del cliente.

La solución deberá ser robusta y confiable debiendo tener un índice de falla cercano a cero.

El Oferente  debe acreditar experiencia (5 años o más) en proyectos  de igual o superior complejidad, debiendo tener las certificaciones entregadas por el proveedor para el manejo de los equipos suministrados.

La tecnología de lectura propuesta debe contemplar los estándares de seguridad necesarios para  garantizar  la no duplicidad o clonación de las tarjetas.

Se espera tener un control total de 5 accesos de alta complejidad, 65 accesos de mediana complejidad y 80 accesos de baja complejidad, además de ubicar controles de acceso en los 2 centros de datos del servicio. Sin embargo por el dinamismo que tienen las dependencias, se solicita al Oferente realizar una verificación de esto.  Para ver los requisitos solicitados en este servicio se debe revisar el anexo 5.2.

Los números de puntos por controlar mostrados anteriormente, obedecen a una aproximación de lo requerido, pero la modificación de este número esta sujeto a cambio por la dirección de Aduanas, o a la sugerencia del Oferente en cuanto a los puntos de control por implementar. Además se deben tener en cuenta zonas de accesos al interior de las dependencias, cómo centros de datos, áreas de gerencia u otras áreas sensibles.

### Definición de Software

El sistema deberá considerar  el software necesario que permita operar, programar, incorporar y eliminar tarjetas, definir zonas horarias y niveles de acceso, generar informes definidos por el usuario, comandar apertura y cierre de puertas, habilitar e inhabilitar sensores de alarma, programar interrelaciones entre entradas y salidas, etc.

Este software podría operar bajo cualquier sistema operativo y ser multiusuario, sin limitación de licencias. La base de datos se instalará en forma centralizada en un servidor tipo estándar DBMS y las estaciones de trabajo se conectarán  mediante protocolo TCP/IP. Toda acción de los operadores deberá estar protegida por claves de acceso al sistema desde cada estación de trabajo.

Las características mínimas que este software debe tener, son las siguientes:

- Software cliente servidor con protocolo TCP/IP.

- Conexión TCP/IP directa con los controladores.

- Administración de usuarios de tarjeta a través de múltiples cuentas.

- Capacidad ilimitada de usuarios.

- Capacidad ilimitada de Operadores de Sistema.

- Zonas de tiempo ilimitadas.

- Niveles de Acceso ilimitados.

- Integración con sistema de CCTV.

- Monitoreo en tiempo real de eventos de alarma.

- Personalización de reportes.

### Manejo de Datos

El sistema propuesto debe contemplar una administración centralizada de la base de datos. Para lo cual se debe utilizar un estándar DBMS. Esta base deberá ser suministrada por el Oferente  e instalada en un servidor central ubicado en la ciudad de Valparaíso.

Las distintas dependencias tendrán instalada una interfaz de usuario, que permitirá acceder a la información almacenada en la base de datos, con el fin de programar y auditar el sistema.

Cada dependencia deberá tener una cuenta que permita acceder a la base de datos y tener sólo la información correspondiente a su perfil. Sin perjuicio de esto existirán administradores que deben tener acceso a toda la base de datos.

Cada controlador deberá tener la base de datos asociada a los dispositivos que está controlando, esto debido a que  si existe una perdida de comunicación, cada una de las puertas siga operando como está definido en el software de control.

### Hardware propuesto

Esta plataforma permitirá interconectar los distintos dispositivos que forman parte de la solución. Los componentes mínimos que se deberán considerar, son los siguientes:

Unidades de Control

En cada uno de las dependencias del Servicio Nacional de Aduanas debe haber una o más unidades conectadas en forma local, mediante algún protocolo propietario del sistema propuesto. Estas unidades se comunicarán a la base de datos centralizada mediante protocolo TCP/IP.

La o las unidades de control deben ser capaces de manejar dos o cuatro lectores cada una de ellas, deberá operar con alimentación de la red de 220 Volts. y  en caso de pérdida de esta deberá tener una operabilidad del 100 % con baterías de respaldo por un período de al menos 4 horas. Cada Unidad deberá tener la capacidad para almacenar la base de datos, permitiendo ejecutar las funciones programadas en el sistema de central. Deberán tener memoria para almacenas al menos 6600 eventos para una base de 5000 tarjetas.

Cada transacción almacenada deberá contener al menos la siguiente información:

- Hora y fecha

- Tipo de transacción

- Nombre del usuario de Tarjeta

- Nº de Tarjeta

- Identificación del punto donde ocurre el evento

Cada unidad tendrá como mínimo las siguientes características:

- Multi-protocolo de comunicaciones

- Supervisión de estado de puerta

- Entradas de alarma para pulsador de salida

- Relés para la activación de sistema de retención para la puerta

- Cargador de batería incorporado

Lectoras de Tarjetas

El sistema debe contemplar el uso de lectores capaces de interactuar con tarjetas inteligentes de múltiple tecnología. Las cuales serán utilizadas para otras aplicaciones al interior del Servicio. Para la seguridad física se debe utilizar tecnologías compatibles con la ISO 14443. Además la lectora debe tener la capacidad de interactuar con mecanismos biométricos de autenticación.

Tarjetas

Tarjetas inteligentes de 64 Kb a lo menos, que cumplan con el estándar ISO 7816, con lectura con y sin contacto, duración de 3-5 años en condiciones normales de uso, personalizadas para cada uno de los funcionarios del Servicio, que contengan impresas su fotografía en color y sus datos personales. Adicionalmente, el chip de lectura con contacto de la tarjeta deberá almacenar en forma segura los datos personales (incluyendo la fotografía del titular, si la capacidad lo permite), una impresión dactilar plana, los certificados digitales del titular y los pares usuario-contraseña necesarios que permitan utilizar un esquema de Administración de Credenciales o Single Sign On (SSO) con los sistemas actuales de la Aduana en base a un Administrador de Credenciales. Dispositivos USB para lectura con contacto de tarjetas inteligentes integrados con el sistema operativo del PC, que permitan identificar y validar al usuario frente a los servicios centralizados de autenticación. Será necesario el uso de tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC), que cumplan al menos con las tres primeras partes de la norma  ISO 14443.

Chapas Electromagnéticas

Se deberá proveer chapas del tipo electromagnéticas con interruptor de supervisión incorporado que sólo se accione cuando la puerta esté en la posición cerrada y segura. Este dispositivo deberá tener al menos las siguientes características técnicas:

- Fuerza de retención 	:	750 Lbs.

- Voltaje de operación	:	12/24 Vdc.

- Indicación de estado	:	Contacto tipo C interno.

- Rango de temperatura 	:	-10 °C a +60 °C

Fuentes de Poder

Para la alimentación de cada chapa electromagnética, se deberá proveer una fuente de poder con batería de respaldo que permita una autonomía de 6 horas de funcionamiento en caso de corte de energía. La fuente de poder deberá mantener las baterías a flote y a plena carga cuando el sistema esté bajo régimen normal.

### Servicio de Gestión de Tarjetas Inteligentes de Acceso

Este servicio debe manejar todo el ciclo de vida de las tarjetas inteligentes en las dependencias del Servicio. Este ciclo significa como mínimo:

- Enrolamiento de funcionarios.

- Asignación de tarjetas a funcionarios (personalizadas y con los permisos necesarios). Asignación de tarjetas NO inteligentes a visitas.

- Activación y desactivación de tarjetas en el sistema.

- Reemplazo de tarjetas por pérdida, robo, daño, etc. Periodo máximo de reemplado debe ser de un día.

Los componentes que deben ser proporcionados con este servicio son:

Tarjetas

- 1.500 tarjetas inteligentes.

- 350 tarjetas NO inteligentes, pero compatibles con la norma ISO 14443.

- Requerimientos estándar indicados en el punto 3.2.1.3.

Sistema de Enrolamiento

- Almacenamiento de datos personales

  - Datos del funcionario.

  - Huella Digital.

  - Fotografía (opcional).

- Configuración de la tarjeta con el acceso físico correspondiente a las dependencias.

- El oferente debe realizar el sistema de enrolamiento.

Estación de Grabado o Impresión

- El proveedor deberá proveer este servicio, pero de manera independiente, Aduanas deberá tener la capacidad de realizar una actividad similar ante contingencias. Considerar un mecanismo de modificación del contenido de la tarjeta inteligente, para todas las administraciones y direcciones regionales del Servicio (21 en total). Considerar una estación con capacidad de impresión para la unidad administrativa de Valparaíso.

- Almacenaje de datos (pin, certificados digitales, patrones biométricos, etc.)

- Impresión de tarjeta (personalización) para funcionarios. Se debe tomar en cuenta:

  - Formato corporativo de la institución (logos, declaraciones, etc.).

  - Fotografía del funcionario.

Software de Gestión de Ciclo de Vida de Tarjeta Inteligente

- Asignación permanente o temporal, alta, modificación o baja de tarjeta.

- Modificación de permisos de acceso físico.

- Control de stock y asignación de tarjetas.

### Arquitectura de la solución de Control de Acceso

### Sistema de Control de Asistencia

El Servicio Nacional de Aduanas adquirió recientemente a la compañía INSICO, un software de Control de Asistencia llamado SIRH (Sistema Integrado de Recursos Humanos). Este software no esta integrado con ningún componente de hardware. El SERVICIO requiere una solución que proveerá los componentes de hardware respectivos, además del software que gestione dichos componentes. Esta solución permitirá que los usuarios puedan registrar las marcas de ingreso y salida de su jornada laboral. Esta solución debe contemplar las plataformas de Hardware y Software necesarias para satisfacer los requerimientos anteriormente planteados.

El sistema ofertado debe  contemplar la misma tecnología de tarjeta utilizada en el sistema de Control de Acceso y en el Sistema de Autenticación Centralizada (acceso lógico).

La solución deberá ser robusta y confiable debiendo tener un índice de falla cercano a cero.

El Oferente  de acreditar experiencia (5 años o más) en proyectos  de igual o superior complejidad, debiendo tener las certificaciones entregadas por el proveedor para el manejo de los equipos suministrados.

La tecnología de lectura propuesta debe contemplar los estándares de seguridad necesarios para  garantizar  la no duplicidad o clonación de las tarjetas.

### Definición de Software

La solución ofrecida por el Oferente debe estar orientada a cubrir todas las necesidades que el Departamento de Personal requiere, proveyendo la información necesaria para que el software SIRH pueda retroalimentarse. El formato en el que se debe entregar esta información, es el indicado en el anexo 5.3. El sistema debe utilizar un motor DBMS estándar para optimizar las prestaciones en procesos, velocidad, administración y respaldos. El objetivo es tener una aplicación robusta con una capacidad de servicios adecuados a los volúmenes de datos que requiere el sistema. Las características mínimas que el software debe proporcionar son las siguientes:

- Los accesos deben ser restringidos mediante claves, en base a perfiles que definen las operaciones que pueden realizar cada uno de los operadores.

- Debe tener un Maestro de Personal ampliado que permitirá manejar la asignación individual de pertenencia a Empresa, Centro de Costo, Área, Cargo, Grupos, etc., incluyendo campos adicionales personalizados por el administrador del sistema.

- Debe soportar turnos del tipo normal, cíclicos y adaptivos. Múltiples tipos de permisos configurables por el usuario. La asignación de estos parámetros debe hacerse en forma individual o masiva.

- Deberá tener la opción de verificación de identidad por mecanismos de autenticación biométrica.

- Generador de consultas DBMS para permitir realizar filtros en la información del sistema para luego exportarlas a formatos establecidos.

- Cálculo de asistencia por periodos flexibles y tramos de cálculo sub-totalizados, generando reportes legales de asistencia.

- Debe poseer una herramienta para editar las formulas para personalizar los algoritmos de cálculo propios del software.

- Definición de constantes que deben ser utilizadas en fórmulas y funciones del sistema.

- Posibilidad de consulta por web, para administradores y usuarios del sistema.

### Manejo de Datos

El sistema propuesto debe contemplar una administración centralizada de la base de datos. Para lo cual se debe utilizar un DBMS estándar. Esta base deberá ser suministrada por el Oferente  e instalada en un servidor central ubicado en la ciudad de Valparaíso.

En cada dependencia se debe considerar una estación de trabajo de la aplicación de gestión, la cual permitirá acceder a la información almacenada en la base de datos, con el fin realizar gestión en forma local.

Cada dependencia deberá tener una cuenta que permita acceder a la base de datos y tener solo la información correspondiente a su perfil. Sin perjuicio de esto existirán administradores que deben tener acceso a toda la base de datos del sistema de gestión.

El sistema debe proveer una plataforma en ambiente WEB, para permitir al personal acceder a la información publica del sistema de gestión. Además esta plataforma permitirá que las distintas jefaturas puedan realizar las autorizaciones necesarias que justificaran la ausencia del personal, horas extras, permisos, etc.

### Hardware propuesto

Esta plataforma permitirá interconectar los distintos dispositivos que forman parte de la solución. Los componentes mínimos que se deberán considerar, son los siguientes:

Unidad Lectora

Esta unidad permitirá realizar la marcación de entrada o salida a cada uno de los usuarios, previamente matriculados, presentando su tarjeta. Después de la aceptación de la marca el equipo deberá emitir un vale con la información correspondiente al registro almacenado en el sistema.

En las distintas dependencias se deberán considerar las unidades necesarias para soportar la cantidad de usuarios informada por el Servicio de Aduanas. Se solicitan 35 unidades para las dependencias NO rurales y se solicita evaluar la posibilidad de unidades en las dependencias rurales, por ejemplo Libertadores. Ver anexo 5.1.

Las características técnicas del equipo que se debe suministrar, son las siguientes:

- Unidad autónoma con base de datos local.

- La lectora debe tener la capacidad de interactuar con mecanismos biométricos de autenticación.

- Display de dos líneas de 16 caracteres para visualización de la operación del sistema.

- Teclado de 16 caracteres utilizado para programación y selección del tipo de marcación.

- Respaldo de energía para autonomía de 24 horas.

- Protocolo de comunicación TCP/IP.

Impresora de Vales

Este equipo cumple la función de imprimir el comprobante de marcación para el usuario. Deberá esta instalado en el mismo gabinete de la unidad lectora mediante comunicación serial RS-232.

Las características técnicas son las siguientes:

- Impresión térmica con auto-corte.

- Densidad de 180 x 180 dpi

- Ancho de papel 79 – 80 mm

- 42 caracteres por línea

- Velocidad de impresión 35,5 líneas/seg.

- Alimentación de 220 Vac.

Para dependencias remotas o alejadas, en donde se encuentre la funcionalidad de un computador, el Oferente puede analizar la factibilidad de utilizar este equipo como parte del sistema de control de asistencia. Teniendo las restricciones que la plataforma le pueda imponer.

### Arquitectura de la solución de Control de Asistencia

### Integración con otros Sistemas

Las aplicaciones de control de acceso y asistencia deberán tener la opción de comunicación con otras bases de datos y/o aplicaciones. Para esto los Oferente s deberán tener acceso a los SDK de los equipos y aplicaciones suministrados en su propuesta.

La integración  debe considerar  un alto estándar de seguridad que garantice la inviolabilidad e integridad de la aplicación principal.

Estos SDK permitirán desarrollar aplicaciones que interconectaran las bases de datos del Servicio de Aduanas con las aplicaciones de acceso y asistencia.

## Requerimientos Específicos del Módulo 2: Inventario y Control de Traslado de Bienes

Las ofertas deberán considerar costos desglosados por Aduanas (Edificios) cuando corresponda.

### Alcance Solicitado

El Ofertante deberá aportar una solución que se adecue a las especificaciones que requiere el SERVICIO presentando un conjunto de soluciones que cumplan con todos los requisitos de las presentes Bases Técnicas.

Si bien el SERVICIO a través de este documento, define el entorno básico sobre el cual se debe fundamentar la propuesta de cada Oferente, es éste quien deberá plantear un servicio que se traduzca en una solución tecnológica capaz de dar cumplimiento a lo requerido en este documento o superarlo.

Los  equipos, accesorios y materiales a utilizar para brindar el servicio deberán ser nuevos, no usados, ni remanufacturados, ni discontinuados y de propiedad directa del SERVICIO del proyecto.

Asimismo, el sistema debe tener una relación directa con las instrucciones vigentes para la contabilidad de bienes, ya sea para su incorporación, baja o traslado de los mismos, de manera de conocer de inmediato cuál es el estado de ellos.

El sistema a licitar debe considerar un mecanismo que le permita a cada Dirección Regional y/o Administración de Aduanas, además de la Dirección Nacional, tener el control de todos sus bienes muebles inventariables, sin perjuicio del control centralizado de todos dichos bienes por la Unidad respectiva de la Dirección Nacional.

El Oferente deberá acreditar responsabilidad directa sobre el servicio técnico motivo de esta propuesta, y deberá acreditar para todos los equipos que conforman la propuesta, un stock de partes, piezas y suministros originales, adecuados para garantizar el normal desarrollo de las actividades de Aduana para la solución de inventario y asignación de equipos.

El alcance del proyecto considera:

- Realización de los respectivos estudios de factibilidad técnica (redes de transporte, servidores, obras civiles, integraciones, configuración, y otras requeridas para la solución) con el fin de determinar el correcto diseño e implementación de la solución.

- Suministro de equipos, accesorios y materiales para implementar la solución.

- Todas las gestiones y operaciones que no sean expresamente exceptuadas en la oferta y que sean necesarias para y hasta la finalización de los trabajos conforme a las presentes Bases Técnicas.

- Toda la infraestructura técnica y logística necesaria para la prestación de la presente solución, incluyendo la realización de los respectivos trámites de concesión de frecuencias, si ello fuera necesario, ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL).

### Arquitectura y Diseño Lógico de Datos

La solución al proyecto denominado “Sistema de inventario y control de traslado de bienes centralizado”, consistirá en el diseño, implementación, habilitación de equipos, arquitectura de diseño lógico y de datos que en su conjunto permitirán un sistema de control de inventario, traslado y asignación de bienes a usuarios, oficinas, áreas y/o sectores de Aduana.

Para lo anteriormente descrito se detallan dos componentes fundamentales:

- Arquitectura y diseño lógico de datos.

- Identificación por radio frecuencia (activa/pasiva) y código de barras.

La solución estaría instalada en el servidor(es) y en la oficina(s) de Aduana. En la figura 1 y 2 se muestra la topología de solución sugerida. Sin embargo, el Oferente está en libertad de proponer una topología diferente.

Para el establecimiento de la solución requerida, el Oferente debe utilizar los medios y tecnología que disponga y que cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes Bases Técnicas.

La arquitectura que se propondría constaría de varias redes locales (LAN) y también dispositivos sin conexión local.

La solución propondría un sistema hibrido al que llamaríamos central y distribuido, dadas las condiciones geográficas y distancias de las diferentes oficinas interconectadas.

Por ejemplo, en los puntos 4 y 5 del diagrama a modo explicativo, existirían oficinas con servidores Web y BBDD locales, los equipos clientes de la LAN se conectarían a esos servidores, lo que ofrecería al servicio autonomía, seguridad y rapidez en la gestión de los datos. Los servidores locales sincronizarían sus datos a intervalos de tiempos automáticos o manuales para asegurar que la última información se encuentre disponible también para otros sitios, por lo tanto el sistema podría funcionar en forma autónoma por tiempo determinado hasta que exista una sincronización.

Habría también oficinas pequeñas como los puntos 2 y 3 en que no se dispondrían de servidores locales, debiendo conectarse al servidor central de datos directamente (Punto 1).

SUBSECTORES DEL DIAGRAMA

DATACENTER (PUNTO 1)

- Servidor Web Central con sistema de gestión.

- Servidor Central de bases de datos.

- Servidor backup con discos espejos de respaldo y/o dispositivos similares como unidades de cintas.

Notas.

A este servidor Web se conectarían los dispositivos autónomos y redes pequeñas que no cuentan con servidores WEB y SGBD locales. Como redes 2 y 3 del diagrama y también redes LAN cuando los servicios no están disponibles.

DISPOSITIVOS AUTÓNOMOS (PUNTO 2)

- Computadores de escritorio, notebooks y handhelds que no pertenecen a una LAN pero están ubicados en sectores donde debe existir conectividad con el sistema de gestión.

LAN OFICINA PEQUEÑA (PUNTO 3)

- Computadores de escritorio y notebooks que pertenecen a una Red de área local pero no poseen servidores Web y BBDD locales por lo tanto su conectividad seria al punto 1, servidor central.

LAN OFICINA GRANDE CON DISPOSITIVOS INTELIGENTES (PUNTO 4)

- Computadores de escritorio, notebooks y handhelds que pertenecen a una Red de área local  y mediante una intranet se conectan a  servidores Web y BBDD locales.

- El servidor de SGBD local publicaría sus datos al servidor central para una distribución de los datos recolectados localmente.

- Esta oficina posee además dispositivos inteligentes como handhelds o PDAs para recolección de datos en terreno.

LAN OFICINA GRANDE  (PUNTO 5)

- Computadores de escritorio, notebooks y handhelds que pertenecen a una Red de área local  y mediante una intranet se conectan a  servidores Web y BBDD locales.

- El servidor de SGBD local publicaría sus datos al servidor central para una distribución de los datos recolectados localmente.

(Fig. 1: Arquitectura y diseño lógico de datos.)

### Identificación por Radio Frecuencia (Activa/Pasiva) y Código de Barras

Será responsabilidad del Oferente ofrecer la solución que mejor se adecue a las necesidades especificadas en estas Bases Técnicas de acuerdo a lo siguiente:

RFID Activo: Esta solución se requiere para minimizar los robos de equipos tales como, notebooks, proyectores, impresoras y otros equipos de valor. Los tags a utilizar deberán operar en la frecuencia de 433MHz y baja potencia de transmisión. Estos tags deben ser detectados por lectores fijos instalados en lugares estratégicos, como también por lectores móviles tipo PDA. Los PDA deberán tener el sistema operativo Windows Mobile 2005 o 2006.

Estos tags deben poseer también un sensor de remoción, de manera tal, que se detecte si es que alguien intenta removerlo del equipo.

RFID Pasivo y/o Código de Barras: Los tags pasivos y/o código de barras serán utilizados para identificar el resto de los bienes del servicio de aduanas. Los tags pasivos deben ser del tipo UHF Class 1 Gen2 y el código de barras 128b o PDF417.

Los tags UHF y los códigos de barra deberán ser leídos mediante lectores portátiles tipo PDA. Los PDA deberán tener el sistema operativo MS Windows Mobile 2005 o 2006.

Se deberá contemplar que cada una de las oficinas principales del servicio de aduanas deberá tener a lo menos un portal RFID Pasivo y uno activo en sus áreas de entrada/salida. Las oficinas también deberán contar con a lo menos un equipo PDA capaz de leer tags activos, pasivos y código de barras.

La cantidad de tags activos, pasivos y códigos de barra deberán ser especificados por el Oferente  de acuerdo a información entregada por el servicio de aduanas.

- Equipos o elementos a ser inventariados.

- Elementos RFID (Tags) y/o Códigos de barra para la identificación de inventario.

- Personas, oficinas, áreas y sectores a las cuales se les asignan elementos.

- PDA y portales para el enrolamiento de inventario y control de robos.

- Asignación y protección de elementos.

- Red centralizada para la solución de inventario, asignación de bienes y control de robos.

### Especificación Técnicas de la Solución

Sistema Central de Inventario

Para el correcto funcionamiento del sistema se requiere de la siguiente arquitectura software donde será montada la aplicación.

Servidor con:

- Sistemas Operativo tipo servidor

- Software habilitador de publicador WEB

- DBMS estándar

- Entorno de desarrollo, integrables con sistema de activos existente en el Servicio

Cliente con:

- Navegador compatible

RFID Activo:

Tags:

- Nivel de Protección Industrial (IP): 	IP65

- Frecuencia: 					433 MHz

- Rango de lectura:				20m – 30m

- Duración de la batería:			no menor a 4 años

Deben incluir un sensor de remoción, y poder ser adosados mediante una cinta de doble contacto o fijado mediante pernos.

Lectores:

- Frecuencia de operación:			433 MHz

- Deben poder conectarse a TCP/IP para enviar los datos recibidos.

- Poseer la capacidad de programarse con autopolling, esto con el fin de disminuir la cantidad de HW requerido para la solución.

RFID Pasivo:

Tags:

- Nivel de Protección Industrial (IP): 	dependerá del Oferente

- Frecuencia: 					915 MHz

- Rango de lectura:				superior a 1m

Deben poder ser adosados mediante una cinta de doble contacto o fijación mediante pernos.

Lectores PDA:

- Nivel de Protección Industrial (IP): 		IP65

- Capacidad de lectura de código de barras:	128b o PDF417

- Frecuencia RFID: 					915 MHz

- WiFi:							802.11g

- Procesador:				Intel XScale PXA270 624Mhz o superior.

- Sistema Operativo			Windows Mobile 2005 o superior

- Pantalla	:				3.8 in. QVGA color

- Memoria (RAM/ROM) mínima:		64 MB/128 MB

- Resistencia a golpes:			altura de caída libre 1.8m

- Expansión:				Tarjeta SD/MMC

Lector Fijo:

- Nivel de Protección Industrial (IP): 	IP53

- Frecuencia RFID: 			915 MHz

- Conexión a red:				10/100 BaseT Ethernet – RJ45

- Procesador:				Intel XScale PXA270 624Mhz o superior.

- Sistema Operativo			Win CE (Versión 5.0) o superior

- Potencia Máxima de Transmisión:		30 dBm

- Memoria  mínima:			Flash 64 MB; DRAM 64 MB

Código de Barras:

- Formato:					128b o PDF417

- Características físicas:			Deben ser de un material resistente.

Deben poder ser adosados mediante una cinta de doble contacto o fijación mediante pernos.

### Plazos

HABILITACIÓN DE LA SOLUCIÓN

A partir de la respectiva emisión de la orden de proceder por parte del SERVICIO, el Oferente adjudicado dispondrá de “150” días corridos para la habilitación y entrega de la solución adjudicada.

GANTT DEL OFERENTE

Los Oferentes deberán incluir dentro de su propuesta un cronograma estimado que resuma las principales actividades que serán ejecutadas dentro del marco del proceso de habilitación de la solución. Dicho cronograma deberá contener a lo menos las siguientes actividades y plazos:

Visitas a terreno

- Desarrollo de la ingeniería básica

- Desarrollo de la ingeniería de detalles

- Obras civiles o instalación de infraestructuras de soporte de equipos de comunicaciones RFID y otros.

- Instalación de equipos.

- Desarrollo de protocolo de pruebas.

- Puesta en servicio.

# Entregables

El proceso de recepción de los servicios objeto de esta Licitación consistirá en la realización de las pruebas e inspecciones de aceptación, que demuestren que la solución o servicios convenidos están en funcionamiento, y que los equipos terminales se encuentran en las instalaciones definidas y que la totalidad de las instalaciones están terminadas.

El Oferente deberá solicitar por escrito la recepción de los servicios al SERVICIO, acompañado de la documentación técnica que describa las instalaciones efectuadas en dependencias de Aduana, con las modificaciones correspondientes al informe de ingeniería de instalaciones.

Las pruebas e inspecciones correspondientes se efectuarán dentro de los cinco días hábiles a partir de la fecha indicada en la solicitud de recepción del Oferente. Las pruebas e inspecciones se apoyarán en lo establecido por el Oferente con la aprobación del SERVICIO.

Será responsabilidad del Oferente proveer todo el instrumental de pruebas y herramientas necesarias para cumplir con los requisitos de los planes de prueba de la solución requerida en el punto 3, anteriormente detallado. El SERVICIO tendrá el derecho a realizar directamente las pruebas complementarias que estime convenientes, debiendo el Oferente prestar el apoyo que se le solicite.

Si la solución e instalaciones no tienen reparos, siendo satisfactorias las pruebas e inspecciones realizadas, se procederá a su recepción suscribiendo un Acta.

Si los servicios e instalaciones adolecen de defectos de poca importancia se dejará testimonio de ello en el Acta de Recepción de Servicios y se fijará un plazo no mayor a diez  días corridos para su corrección.

Si los servicios e instalaciones merecen reparos de importancia, el Oferente deberá subsanar dichos reparos y proceder a solicitar una nueva fecha de recepción, quedando sin efecto la solicitud anterior. En este caso, el SERVICIO quedará facultado a exigir la reparación.

Para la recepción final de los servicios, el Oferente deberá entregar la siguiente información:

- Documento de ingeniería final con las modificaciones efectuadas en la fase de instalación.

- Resultados de las pruebas y puesta en servicio del sistema, indicando las mediciones que se efectuaron y su duración.

- Programación del equipamiento.

- Diagramas con la descripción de la solución física y lógica implantada.

- Diagramas o planos de los accesos efectuados por el Oferente en las dependencias de Aduana.

- Inventario de los equipos (numero de serie – ubicación).

- Plan de Escalado Técnico interno de todos los niveles, para comunicación directa de Aduana, en caso de ser necesario.

# Anexos

## Dependencias del Servicio y Anchos de Banda

Listado de Dependencias NO Rurales:

| Número de Servicio | Dependencia de Aduana (*) Direcciones Regionales | Ubicación | UP-Time Contratado | Ancho de Banda | Funcionarios por Oficina | N° de Controles de Asistencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARICA (*) | San Martín 141 | 99,57% | 10 Mbps | 112 | 2 |
| 2 | IQUIQUE (*) | Sotomayor 256 | 99,57% | 10 Mbps | 124 | 2 |
| 3 | ANTOFAGASTA (*) | Sucre 215 | 99,57% | 10 Mbps | 5 | 1 |
| 4 | TOCOPILLA (*) | 21 de Mayo 1647 | 99,29% | 2 Mbps | 46 | 1 |
| 5 | CHAÑARAL (*) | Panamericana Sur 70 | 99,50% | 2 Mbps | 11 | 1 |
| 6 | COQUIMBO (*) | Vicuña Mackenna 351 | 99,50% | 2 Mbps | 8 | 1 |
| 7 | LOS ANDES (*) | Puerto Terrestre | 99,50% | 2 Mbps | 78 | 2 |
| 8 | SAN ANTONIO (*) | Angamos 1194 | 99,50% | 2 Mbps | 91 | 2 |
| 9 | SANTIAGO | Aeropto. AMB | 99,50% | 2 Mbps | 155 | 3 |
| 10 | SANTIAGO (*) | Edificio Beaucheff | 99,57% | 2 Mbps | 25 | 1 |
| 11 | TALCAHUANO (*) | Blanco Encalada 475 | 99,57% | 10 Mbps | 55 | 1 |
| 12 | OSORNO (*) | Bilbao 963 | 99,57% | 10 Mbps | 22 | 1 |
| 13 | PUERTO MONTT (*) | San Martín 80 P. 4 | 99,57% | 10 Mbps | 26 | 1 |
| 14 | COYHAIQUE (*) | Bilbao 327 | 99,50% | 256 Kbps | 13 | 1 |
| 15 | PUNTA ARENAS (*) | O’Higgins / Esq. Balmaceda | 99,50% | 512 Kbps | 65 | 2 |
| 16 | VALPARAÍSO Internet | Esmeralda 911 | 99,50% | 100 Mbps | --- | --- |
| 17 | VALPARAÍSO (*) | Plaza Wheelwrigth 344 | 99,83% | 1 Gbps | 162 | 3 |
| 18 | VALPARAÍSO | Sotomayor 60 | 99,83% | 1 Gbps | 152 | 3 |
| 19 | VALPARAÍSO | Esmeralda 911 | 99,83% | 1 Gbps | 167 | 3 |
| 20 | VALPARAÍSO | Errázuriz (Asesoría Jurídica) | 99,83% | 1 Gbps | 12 | 1 |
| 21 | VALPARAÍSO | Errázuriz (Audit. Y Comerc.) | 99,83% | 1 Gbps | 12 | 1 |
| 22 | VALPARAÍSO | Laboratorio Químico | 99,83% | 1 Gbps | 12 | 1 |
| 23 | ARICA | Pto. de Arica | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 24 | ARICA | Complejo Chacalluta | 99,51% | 512 Kbps | 10 | 1 |
| 25 | ARICA | Terminal de Buses | 99,46% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 26 | IQUIQUE | Pto. Iquique, Of Zona Prim. | 99,46% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 27 | IQUIQUE | Of. ITI, Pto. Iqui. | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 28 | IQUIQUE | Of. EPI, Pto. Iquique | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 29 | IQUIQUE | Recinto Amurallado ZOFRI | 99,46% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 30 | IQUIQUE | Patio de Aforo y Sellaje | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 31 | IQUIQUE | Aeropto. Diego Aracena | 99,47% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 32 | IQUIQUE | Terminal de Buses | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 33 | ANTOFAGASTA | Pto. de Antofagasta | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 34 | TOCOPILLA | Muelle Tocopilla 1 | 99,29% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 35 | CHAÑARAL | Punta Caleta | 99,39% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 36 | CHAÑARAL | Pto. de Huasco | 99,39% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 37 | COQUIMBO | Pto. de Coquimbo | 99,34% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 38 | VALPARAÍSO | Pto. Anden Importación | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 39 | VALPARAÍSO | Pto. Anden Exportación | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 40 | VALPARAÍSO | Control Barón | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 41 | VALPARAÍSO | Extraportuario SAAM | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 42 | VALPARAÍSO | Quintero | 99,39% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 43 | PUERTO MONTT | Interior del Puerto | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 44 | SAN ANTONIO | Pto. de San Antonio | 99,46% | 256 Kbps | 3 | --- |
| 45 | SAN ANTONIO | Pto. de San Antonio Sur | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 46 | SAN ANTONIO | Andén Importación | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 47 | SAN ANTONIO | Andén Exportación | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 48 | SANTIAGO | Aeropto. Pasajeros | 99,39% | 256 Kbps | 3 | --- |
| 49 | SANTIAGO | Aeropto. Acceso Sur | 99,29% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 50 | SANTIAGO | Aeropto. Edificio FIM | 99,29% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 51 | SANTIAGO | Aeropto. Edificio DIPS | 99,39% | 256 Kbps | 3 | --- |
| 52 | TALCAHUANO | Pto. San Vicente | 99,44% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 53 | TALCAHUANO | Pto. Talcahuano | 99,34% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 54 | TALCAHUANO | Pto. de Lirquén | 99,44% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 55 | OSORNO | Casetas Samoré | 99,36% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 56 | PUERTO MONTT | Pto. de Pto. Montt | 99,46% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 57 | PUNTA ARENAS | Pto. de Punta Arenas | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 58 | PUNTA ARENAS | Muelle Mardones | 99,46% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 59 | PUNTA ARENAS | Pto. Natales | 99,29% | 128 Kbps | 3 | --- |
| 60 | PUNTA ARENAS | Puertas de Control Aduana | 99,36% | 512 Kbps | 3 | --- |
| 61 | Aduana Los Horcones | Túnel Cristo D14Redentor | 99,43% | 256 Kbps | 3 | --- |
| 62 | VALPARAÍSO | Sector El Salto | 99,29% | 128 Kbps | 3 | --- |

Listado de Dependencias Rurales:

| Numero de Servicios | Dependencia de Aduana (*) Direcciones Regionales | Ubicación | UP-Time Contratado | Ancho de Banda | Funcionarios por Oficina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arica | Visviri | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 2 | Arica | Chungara | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 3 | Arica | Complejo Chacalluta | 99,65 | 128 Kbps | 3 |
| 4 | Iquique | Quillagua | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 5 | Iquique | Colchane | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 6 | Iquique | El Loa | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 7 | Iquique | ZoFri16 | 99,65 | 128 Kbps | 3 |
| 8 | Antofagasta | San Pedro Atacama. | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 9 | Antofagasta | Ollague | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 10 | Chañaral | San Francisco | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 11 | Antofagasta | Mejillones | 99,65 | 128 Kbps | 3 |
| 12 | Los Andes | Libertadores | 99,44 | 128 Kbps | 25 |
| 13 | Talcahuano | Puesco | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 14 | Talcahuano | Liucura | 99,44 | 256 kbps | 4 |
| 15 | Talcahuano | Pucon | 99,65 | 128 Kbps | 3 |
| 16 | Osorno | Cardenal Samore | 99,44 | 128 Kbps | 6 |
| 17 | P.Montt | Futaleufu | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 18 | P.Montt | Contao | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 19 | P.Montt | Chaiten | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 20 | P.Montt | Peulla | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 21 | P.Montt | Chile Chico | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 22 | P.Montt | Coyhaique Alto | 99,44 | 256 kbps | 3 |
| 23 | Coyhaique | Balmaceda | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 24 | Puerto Aysen (*) | Puerto Aysen | 99,65 | 128 Kbps | 9 |
| 25 | Punta Arenas | Zona Franca Punta Arenas | 99,65 | 128 Kbps | 3 |
| 26 | Punta Arenas | Aeropuerto Punta Arenas | 99,65 | 128 Kbps | 3 |
| 27 | Punta Arenas | Dorotea | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 28 | Punta Arenas | Monte Aymond | 99,44 | 128 Kbps | 5 |
| 29 | Punta Arenas | P.Arenas Casas Viejas | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 30 | Punta Arenas | Rio Don Guillermo | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 31 | Punta Arenas | San Sebastian | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 32 | Coquimbo | juntas del toro | 99,44 | 128 Kbps | 3 |
| 33 | Osorno | huahum | 99,44 | 128 Kbps | 3 |

## Ejemplos de Dependencias

Dependencias de Complejidad ALTA.

Los controles que deben ser implementados en una dependencia con este tipo de clasificación son:

- Punto de Registro de Acceso a visitantes (otorgamiento de tarjeta de acceso).

- Controles de Multitud de Personas. Se debe tomar en cuenta los siguientes componentes:

  - Obras civiles que consideren la protección de los bienes nacionales.

  - Separación de zonas de acceso público y zonas de acceso privado (barreras, torniquetes, cámaras de vigilancia, intercomunicador, etc.).

  - Ubicación de Control de Acceso Físico.

  - Cumplimiento de regulaciones de ACHS y otras instituciones que protejan la vida humana.

- Control de Acceso Físico, para funcionarios y visitantes. Se debe tomar en cuenta los siguientes componentes:

  - Unidad de Control.

  - Lectora de Tarjeta.

  - Chapa Electromagnética.

  - Fuentes de Poder.

  - Cumplimiento de regulaciones de ACHS y otras instituciones que protejan la vida humana.

  - Debe cumplir lo especificado por la cláusula 9, “Physical and Environmental Security”, de la norma internacional ISO/IEC 17799:2005.

- Punto de Control de Asistencia, para funcionarios. Se debe tomar en cuenta los siguientes componentes:

  - Unidad Lectora.

  - Impresora de Vales.

Los controles antes indicados, deben ser los mínimos implementados en las dependencias o puntos de acceso de Alta Complejidad. El Oferente puede sugerir mejoras al modelo solicitado, pero se debe aplicar a lo menos en 5 puntos de acceso.

Dependencias de Complejidad MEDIA.

Los controles que deben ser implementados en una dependencia con este tipo de clasificación son:

- Controles de Multitud de Personas. Se debe tomar en cuenta los siguientes componentes:

  - Obras civiles con un criterio de aprovechar el poco espacio disponible o la corrección de deficiencias en el diseño de la dependencia.

  - Separación de zonas de acceso público y zonas de acceso privado, con controles de acuerdo a la dependencia (barreras, torniquetes, etc.).

  - Ubicación de Control de Acceso Físico.

  - Cumplimiento de regulaciones de ACHS y otras instituciones que protejan la vida humana.

- Control de Acceso Físico, para funcionarios y visitantes. Se debe tomar en cuenta los siguientes componentes:

  - Unidad de Control.

  - Lectora de Tarjeta.

  - Chapa Electromagnética.

  - Fuentes de Poder.

  - Brazos mecánicos de cierre de puertas.

  - Intercomunicadores o similares (vídeo, citófono, etc.)

  - Cumplimiento de regulaciones de ACHS y otras instituciones que protejan la vida humana.

  - Debe cumplir lo especificado por la cláusula 9, “Physical and Environmental Security”, de la norma internacional ISO/IEC 17799:2005.

- Punto de Control de Asistencia, para funcionarios. Se debe tomar en cuenta los siguientes componentes:

  - Unidad Lectora.

  - Impresora de Vales.

Los controles antes indicados, deben ser los mínimos implementados en las dependencias o puntos de acceso de Media Complejidad. El Oferente puede sugerir mejoras al modelo solicitado, pero se debe aplicar a lo menos en 65 puntos de acceso.

Dependencias de Complejidad BAJA.

Los controles que deben ser implementados en una dependencia con este tipo de clasificación son:

- Punto de Registro de Acceso a visitantes (otorgamiento de tarjeta de acceso).

- Controles de Multitud de Personas. Se debe tomar en cuenta los siguientes componentes:

  - Pequeñas o mínimas obras civiles para complementar la separación de zonas.

  - Separación de zonas de acceso público y zonas de acceso privado, con controles de acuerdo a la dependencia.

  - Ubicación de Control de Acceso Físico.

  - Brazos mecánicos de cierre de puertas.

  - Intercomunicadores o similares (vídeo, citófono, etc.)

  - Cumplimiento de regulaciones de ACHS y otras instituciones que protejan la vida humana.

  - Debe cumplir lo especificado por la cláusula 9, “Physical and Environmental Security”, de la norma internacional ISO/IEC 17799:2005.

- Control de Acceso Físico, para funcionarios y visitantes. Se debe tomar en cuenta los siguientes componentes:

  - Unidad de Control.

  - Lectora de Tarjeta.

  - Chapa Electromagnética.

  - Fuentes de Poder.

  - Cumplimiento de regulaciones de ACHS y otras instituciones que protejan la vida humana.

- Punto de Control de Asistencia, para funcionarios. Se debe tomar en cuenta los siguientes componentes:

  - Unidad Lectora.

  - Impresora de Vales.

Los controles antes indicados, deben ser los mínimos implementados en las dependencias por grado de complejidad. El Oferente puede sugerir mejoras al modelo solicitado, pero se debe aplicar a lo menos en 80 puntos de acceso.

## Archivo de Carga de Marcas de Reloj de Control

| ARCHIVO DE CARGA DE MARCAS DE RELOJ CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLUMNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |

001,01,01,0000001880,0000000000,08,50,06,08,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,01,0000001917,0000000000,09,02,06,08,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,01,0000003009,0000000000,09,02,06,08,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,03,0000001877,0000000000,17,29,06,08,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,03,0000001725,0000000000,17,29,06,08,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,03,0000003008,0000000000,17,30,06,08,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,03,0000001826,0000000000,18,17,06,08,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,03,0000001821,0000000000,18,25,06,08,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,01,0000005087,0000000000,08,28,06,09,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,01,0000006010,0000000000,08,28,06,09,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,01,0000001772,0000000000,08,29,06,09,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

001,01,01,0000001700,0000000000,08,29,06,09,04,00,00,00,00,00,0000000000,0000000000,    0.00,    0.00

| DEFINICIÓN DE FORMATO DE ARCHIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| COLUMNAS | LARGO | DECRIPCION |
| A | 3 | INDICA EL NUMERO DEL RELOJ BIOMÉTRICO |
| B | 2 | VALOR INTERNO SIEMPRE ES 01 |
| C | 2 | REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA, ENTRADA 01, SALIDA 03. |
| D | 10 | INDICA EL NUMERO DE RELOJ DEL FUNCIONARIO. |
| E | 10 | VALOR INTERNO LLENAR CON CEROS |
| F | 2 | VALOR QUE INDICA LA HORA HH |
| G | 2 | VALOR QU INDICA MINUTOS MM |
| H | 2 | VALOR QUE INDICA MES MM |
| I | 2 | VALOR QUE INDICA DIA DD |
| J | 2 | VALOR QUE INDICA EL AÑO AA |
| K | 2 | VALOR INTERNO LLENAR CON CEROS |
| L | 2 | VALOR INTERNO LLENAR CON CEROS |
| M | 2 | VALOR INTERNO LLENAR CON CEROS |
| N | 2 | VALOR INTERNO LLENAR CON CEROS |
| O | 2 | VALOR INTERNO LLENAR CON CEROS |
| P | 10 | VALOR INTERNO LLENAR CON CEROS |
| Q | 10 | VALOR INTERNO LLENAR CON CEROS |
| R | 8 | VALOR INTERNO LLENAR CON “ 0.00” (4 BLANCOS y 0.00) |
| S | 8 | VALOR INTERNO LLENAR CON “ 0.00” (4 BLANCOS y 0.00) |

## Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) de la Mantención de la solución

Calidad del servicio

Los niveles de calidad del servicio están referidos a todos los servicios solicitados en estas bases técnicas.

Los niveles de calidad de servicio se aplicarán a los siguientes indicadores del servicio recibido:

- Disponibilidad de servicio

- Recuperación de una falla

- Tiempo de Resolución de Requerimientos

El incumplimiento de los niveles de calidad de servicio exigidos a los servicios contratados, medidos por los indicadores mencionados (ver Tablas 1, 2 y 3), serán informados mensualmente al Servicio (ver Información Mensual) y originarán multas (ver Multas). También, se definen en este Anexo los Procedimientos entre las partes para realizar los reportes de falla y requerimientos.

##### Información Mensual

La empresa Oferente  deberá informar mensualmente los requerimientos de servicio, originados por solicitudes de servicio o fallas, que fueron realizados por el SERVICIO, detallando:

- Disponibilidad.

- Cantidad de fallas.

- Tiempo máximo de recuperación de fallas.

- Rendimiento de la solución.

Para el caso del servicio o falla, se deberá informar mensualmente, los requerimientos de servicio solicitados por ADUANAS detallando:

- Identificación de requerimiento (Glosa explicativa)

- Fecha y hora de solicitud.

- Fecha y hora de ejecución de lo solicitado.

- Responsable de la ejecución

- Identificación del funcionario que solicita el servicio.

La información recibida será la base para la medición de calidad de servicio y las acciones correspondientes que se estipularan en el futuro contrato.

Multas

El incumplimiento en la calidad de los servicios contratados,  habilitará al SERVICIO,  para aplicar multas por la suma que resulte del cálculo de penalidades según Tabla 1, 2  y 3 (ver más adelante),  deducibles del pago mensual,  calculadas de conformidad con la información obtenida según lo dispuesto en la cláusula anteriormente descrita.

El SERVICIO tendrá un plazo de 30 días hábiles contados desde la entrega del Informe de Calidad del Servicio que la empresa está obligada a emitir, para reclamar por escrito la aplicación de las multas. Si transcurrido dicho plazo no hubiere hecho ejercicio de este derecho, se tendrá por caducado su derecho a hacerlo.

Por cada tipo de servicio la multa no debe exceder el 30% del valor mensual del servicio, por lo que en caso que para un mismo servicio se deba aplicar multa por varios conceptos, éstas se sumarán y la multa a aplicar será el resultado de la suma de las multas individuales con tope del 30% del valor  mensual del servicio.

En caso que por causas imputables al SERVICIO, hubiere interrupciones o menores índices de calidad en alguno de los servicios,  no se aplicarán las multas indicadas anteriormente.

Si quedare multa que no se hubiere hecho efectiva en los pagos, por haber terminado el contrato con la empresa, se descontará de la boleta de garantía correspondiente.

Procedimientos de Disponibilidad de Servicio y/o Recuperación de una Falla

Ante la eventualidad de una falla, se deberá reportar esta directamente a Aduanas (mediante correo electrónico). Para este efecto se abrirá una Solicitud de Orden de Servicios de la empresa, donde quedarán registrados los datos relativos a la falla registrada. Asimismo, la empresa informará el número de Atención abierto para su posterior seguimiento y control. El sistema automáticamente asignará la fecha y hora del requerimiento.

Una vez solucionada la falla, la empresa deberá enviar un correo a Aduanas indicando que la falla según Solicitud de Orden de Servicio Nro. XX, se encuentra solucionada. Con esto se debe medir mensualmente la cantidad de horas de atención a una falla. La Solicitud deberá contener como mínimo los siguientes datos:

- Identificación de la falla o reporte (Glosa explicativa)

- Fecha y hora del ingreso del caso por falla o reporte.

- Fecha y hora de ejecución.

- Responsable de la ejecución.

- Identificación de quien reporta el caso por falla o reporte.

Tabla 1 “Disponibilidad de Servicio”

Definiciones:

UT:                              %Up-Time contratado.

UR:                             %UP-Time real, corresponde al UP-Time del servicio en el mes.

DT:                              % Down-Time, diferencia entre UT y UR.

DT = UT – UR.

De acuerdo al valor de DT, se aplicarán los criterios contenidos en la siguiente tabla, los que determinarán si corresponde aplicar multa y el monto correspondiente de ésta.

| No disponibilidad de Servicio Down-Time (DT) | Multa (porcentaje del Valor del Servicio) |
| --- | --- |
| 1,0% > = DT > 0% | 5% |
| 2,0% > = DT > 1,0% | 10% |
| 3,0% > = DT > 2,0% | 20% |
| DT > 3,0% | 30% |

###### El Uptime mínimo solicitado para Sistema de Prevención de Intrusos  y Respaldo Automático de PCs igual a 99.20%

El Uptime mínimo solicitado para Autenticación Centralizada de Usuarios igual 99.95 %

Tabla 2 “Demora en Recuperación de una Falla”

Definiciones:

TRF:	Horas Promedio de tiempo de recuperación de fallas contratado.

TRR:	Promedio de tiempo de recuperación de falla real en el mes.

DRF:	Demora recuperación de fallas, diferencia entre TRR y TRF.

DRF = TRR - TRF.

Para la obtención del TRR, se considerarán horas enteras y las fracciones de hora se considerarán como una hora adicional si estas son iguales o superan los 30 minutos (0,5 horas).

De acuerdo al valor de DRF, se aplicarán los criterios contenidos en la siguiente tabla, los que determinarán si corresponde aplicar multa y el monto correspondiente de ésta.

| Demora en Recuperación de una Falla (DRF) | Multa (porcentaje del Valor del Servicio) |
| --- | --- |
| DRF = 1 hora | 5% |
| DRF = 2 horas | 10% |
| DRF = 3 horas | 20% |
| DRF > = 4 horas | 30% |

Los tiempos comprometidos son los siguientes:

Tiempo de Respuesta:  4 horas.

Tiempo de Solución: 12 horas.

Solo en los edificios indicados en anexo 5.1

Procedimiento de la Resolución de Solicitudes de Servicio

Ante la eventualidad de un nuevo requerimiento de servicio, personal calificado del SERVICIO, deberá reportar este directamente a la empresa (mediante correo electrónico y telefónicamente). Para este efecto se abrirá una Orden de Servicios de la empresa, donde quedarán registrados los datos relativos al requerimiento de solicitud de servicio. Asimismo, la empresa informará al SERVICIO el número de Atención abierto para su posterior seguimiento y control. El sistema automáticamente asignará la fecha y hora del requerimiento.

Una vez solucionado el requerimiento, la empresa deberá enviar un correo al SERVICIO indicando que el requerimiento, según Orden de Servicio correspondiente (identificada por su Número), se encuentra solucionado. Con esto se debe medir mensualmente la cantidad de horas de atención a un requerimiento de solicitud de servicio. La Orden de Servicio con que se solicita el requerimiento deberá contener como mínimo los siguientes datos:

- Identificación de la solicitud de servicio (Glosa explicativa)

- Fecha y hora de solicitud de servicio.

- Fecha y hora de ejecución o solución de lo solicitado.

- Responsable de la ejecución

- Identificación del funcionario que solicitó el servicio.

Tabla 3 “Tiempo de Resolución de Requerimientos”

Definiciones:

TAC:	Horas Tiempo de atención de requerimientos contratado.

TAR:	Horas Tiempo máximo de atención de requerimiento en un mes de servicio.

VTA:	Horas Diferencia entre TAR y TAC

VTA = ((TAR – TAC) / TAC) * 100%

De acuerdo al valor de VTA, se aplicarán los criterios contenidos en la siguiente tabla, los que determinarán si corresponde aplicar multa y el monto correspondiente de ésta.

| Demora en atención de Requerimientos | Multa (porcentaje del Valor de Administración) |
| --- | --- |
| 25% > = VTA > 0% | 2% |
| 50% > = VTA > 25% | 4% |
| 75% > = VTA > 50% | 6% |
| VTA > 75% | 10% |

Solo en las edificios indicados en anexo 5.1

El tiempo de resolución de un requerimiento es de cuatro (4) horas, con excepción de aquellos requerimientos cuya resolución demande un tiempo mayor al comprometido. En tal caso,  la empresa deberá informar al SERVICIO, dentro de las siguientes dos (2) horas de ocurrida la petición.

## Tablas Resumen

El proponente deberá indicar los datos solicitados en los siguientes cuadros:

| Tabla de Evaluación de Control de Acceso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cumple |  | Descripción |
|  | Si | No |  |
| REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  |  |
| El Oferente de acreditar experiencia (5 años o más) en proyectos de igual o superior complejidad, debiendo tener las certificaciones entregadas por el proveedor para el manejo de los equipos suministrados. |  |  |  |
| Se solicita al Oferente como máximo 5 clientes distintos con los que se tenga convenio o experiencia en proyectos similares |  |  |  |
| Se solicita al Oferente la participación de personal certificado, en las tecnologías ofrecidas en el proyecto. |  |  |  |
| Proveer y mantener un Sistema de Control de Acceso de funcionarios y visitas a todas las dependencias del SERVICIO, considerando para ello la distribución física, características de la construcción, zonas públicas y restringidas de las dependencias. |  |  |  |
| Proveer y mantener los dispositivos de Control de Asistencia en integrarlos con el actual Sistema de Control de Asistencia para los funcionarios del SERVICIO. |  |  |  |
| Proveer, mantener y operar un Sistema de Gestión de Tarjetas Inteligentes, que consideren el proceso de enrolamiento, asignación, activación, modificación y desactivación de la tarjeta inteligente asociada al funcionario, además de cualquier otra instancia asociada al ciclo de vida, en el que estarán basados el Sistema de Control de Acceso y el de Control de Asistencia. |  |  |  |
| Capacitar a los funcionarios del SERVICIO. |  |  |  |
| SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO |  |  |  |
| El sistema deberá considerar el software necesario que permita operar, programar, incorporar y eliminar tarjetas, definir zonas horarias y niveles de acceso, generar informes definidos por el usuario, comandar apertura y cierre de puertas, habilitar e inhabilitar sensores de alarma, programar interrelaciones entre entradas y salidas, etc. |  |  |  |
| Este software deberá operar bajo ambiente de cualquier sistema operativo y ser multiusuario, sin limitación de licencias. |  |  |  |
| La base de datos se instalará en forma centralizada en un servidor tipo estándar DBMS y las estaciones de trabajo se conectarán mediante protocolo TCP/IP. Esta base deberá ser suministrada por el Oferente e instalada en un servidor central ubicado en la ciudad de Valparaíso. |  |  |  |
| El software debe cumplir con características mínimas especificadas (ver 3.2.1.1). |  |  |  |
| Las distintas dependencias tendrán instalada una interfaz de usuario, que permitirá acceder a la información almacenada en la base de datos, con el fin de programar y auditar el sistema. |  |  |  |
| Cada dependencia deberá tener una cuenta que permita acceder a la base de datos y tener sólo la información correspondiente a su perfil. Sin perjuicio de esto existirán administradores que podrán tener acceso a toda la base de datos. |  |  |  |
| Cada controlador deberá tener la base de datos asociada a los dispositivos que está controlando, esto debido a que si existe una perdida de comunicación, cada una de las puertas siga operando como está definido en el software de control. |  |  |  |
| Unidades de Control |  |  |  |
| Las unidades de control deben ser capaces de manejar dos o cuatro lectores cada una de ellas, deberá operar con alimentación de la red de 220 Volts. y en caso de pérdida de esta deberá tener una operabilidad del 100 % con baterías de respaldo por un período de al menos 4 horas. Cada Unidad deberá tener la capacidad para almacenar la base de datos, permitiendo ejecutar las funciones programadas en el sistema de central. Deberán tener memoria para almacenas al menos 6600 eventos para una base de 5000 tarjetas. |  |  |  |
| Cada transacción almacenada deberá contener cierta información mínima (ver 3.2.1.3). |  |  |  |
| Cada unidad tendrá como mínimo ciertas características (ver 3.2.1.3). |  |  |  |
| Lectoras de Tarjeta |  |  |  |
| Se debe utilizar tecnologías compatibles con la ISO 14443. |  |  |  |
| La lectora debe tener la capacidad de interactuar con mecanismos biométricos de autenticación. |  |  |  |
| Tarjetas |  |  |  |
| Tarjetas inteligentes de 64 Kb a lo menos. |  |  |  |
| Cumplan con el estándar ISO 7816. |  |  |  |
| Duración de 3-5 años en condiciones normales de uso |  |  |  |
| Personalizadas para cada uno de los funcionarios del Servicio, que contengan impresas su fotografía en color y sus datos personales |  |  |  |
| El chip de lectura con contacto de la tarjeta deberá almacenar en forma segura los datos personales (incluyendo la fotografía del titular, si la capacidad lo permite), una impresión dactilar plana, los certificados digitales del titular y los pares usuario-contraseña necesarios que permitan utilizar un esquema de Administración de Credenciales o Single Sign On (SSO) con los sistemas actuales de la Aduana en base a un Administrador de Credenciales. |  |  |  |
| Será necesario el uso de tecnologías compatibles con la ISO 14443. |  |  |  |
| Chapas Electromagnéticas |  |  |  |
| Se deberá proveer chapas del tipo electromagnéticas con interruptor de supervisión incorporado que sólo se accione cuando la puerta esté en la posición cerrada y segura. |  |  |  |
| Este dispositivo deberá cumplir ciertas características técnicas (ver 3.2.1.3). |  |  |  |
| Servicio de Gestión de Tarjetas Inteligentes |  |  |  |
| Este servicio debe manejar todo el ciclo de vida de las tarjetas inteligentes en las dependencias del Servicio. |  |  |  |
| Se debe proporcionar 1.500 tarjetas inteligentes y 350 tarjetas NO inteligentes. |  |  |  |
| Se debe proporcionar un sistema de enrolamiento y realizar el proceso de enrolamiento. |  |  |  |
| Se debe proporcionar un sistema de grabación o impresión. |  |  |  |
| El proveedor debe proporcionar 21 mecanismos de modificación del contenido de la tarjeta inteligente, para todas las administraciones y direcciones regionales del Servicio. Considerar una estación con capacidad de impresión para la unidad administrativa de Valparaíso. |  |  |  |

| Tabla de Evaluación de Control de Asistencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cumple |  | Descripción |  |
|  | Si | No |  |  |
| REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  |  |  |
| El Oferente de acreditar experiencia (5 años o más) en proyectos de igual o superior complejidad, debiendo tener las certificaciones entregadas por el proveedor para el manejo de los equipos suministrados. |  |  |  |  |
| Proveer y mantener los dispositivos de Control de Asistencia en integrarlos con el actual Sistema de Control de Asistencia para los funcionarios del SERVICIO. |  |  |  |  |
| Proveer sistemas resistentes a la manipulación, con controles que eviten falsos positivos y mecanismos de protección a escenarios de fraude. |  |  |  |  |
| Considerar los aspectos normativos vigentes en la legislación chilena, para los aspectos relacionados con los objetivos anteriores. |  |  |  |  |
| SOLUCIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA |  |  |  |  |
| Debe tener un Maestro de Personal ampliado que permitirá manejar la asignación individual de pertenencia a Empresa, Centro de Costo, Área, Cargo, Grupos, etc., incluyendo campos adicionales personalizados por el administrador del sistema. |  |  |  |  |
| Debe soportar turnos del tipo normal, cíclicos y adaptivos. Múltiples tipos de permisos configurables por el usuario. La asignación de estos parámetros debe hacerse en forma individual o masiva. |  |  |  |  |
| Deberá tener la opción de verificación de identidad por mecanismos de autenticación biométrica. |  |  |  |  |
| Generador de consultas DBMS para permitir realizar filtros en la información del sistema para luego exportarlas a formatos establecidos. |  |  |  |  |
| Cálculo de asistencia por periodos flexibles y tramos de cálculo sub-totalizados, generando reportes legales de asistencia. |  |  |  |  |
| Debe poseer una herramienta para editar las formulas para personalizar los algoritmos de cálculo propios del software. |  |  |  |  |
| Definición de constantes que podrán ser utilizadas en fórmulas y funciones del sistema. |  |  |  |  |
| Posibilidad de consulta por web, para administradores y usuarios del sistema. |  |  |  |  |
| En cada dependencia se debe considerar una estación de trabajo de la aplicación de gestión, la cual permitirá acceder a la información almacenada en la base de datos, con el fin realizar gestión en forma local. |  |  |  |  |
| Cada dependencia deberá tener una cuenta que permita acceder a la base de datos y tener solo la información correspondiente a su perfil. Sin perjuicio de esto existirán administradores que podrán tener acceso a toda la base de datos del sistema de gestión. |  |  |  |  |
| El sistema debe proveer una plataforma en ambiente WEB, para permitir al personal acceder a la información publica del sistema de gestión. Además esta plataforma permitirá que las distintas jefaturas puedan realizar las autorizaciones necesarias que justificaran la ausencia del personal, horas extras, permisos, etc. |  |  |  |  |
| Unidad Lectora |  |  |  |  |
| Esta unidad permitirá realizar la marcación de entrada o salida a cada uno de los usuarios, previamente matriculados, presentando su tarjeta. Después de la aceptación de la marca el equipo deberá emitir un vale con la información correspondiente al registro almacenado en el sistema. |  |  |  |  |
| Debe soportar unas características técnicas determinadas (ver 3.2.2.3). |  |  |  |  |
| Impresora de Vales |  |  |  |  |
| Este equipo cumple la función de imprimir el comprobante de marcación para el usuario. Deberá esta instalado en el mismo gabinete de la unidad lectora mediante comunicación serial RS-232. |  |  |  |  |
| Se deben cumplir con ciertas características definidas en el punto 3.2.2.3 |  |  |  |  |
| Para dependencias remotas o alejadas, en donde se encuentre la funcionalidad de un computador, el Oferente puede analizar la factibilidad de utilizar este equipo como parte del sistema de control de asistencia. Teniendo las restricciones que la plataforma le pueda imponer. |  |  |  |  |

| Tabla de Evaluación de Control de Bienes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cumple |  | Descripción |
|  | Si | No |  |
| OBJETIVOS SOLICITADOS |  |  |  |
| Análisis de la situación de las herramientas informáticas y sus plataformas de apoyo. |  |  |  |
| Establecer la solución de inventario en base a tecnología RFID (Pasivo/Activa) y Código de barras, ha ser utilizado en todos los edificios del Servicio Nacional de Aduanas. |  |  |  |
| Implementar el sistema de hardware/software para control de bienes que administre el traslado de equipos a otras oficinas, propias o de terceros; sea una barrera para la substracción de estos; normalice los criterios de administración de equipos; y detalle los procedimientos y tareas de las personas involucradas. |  |  |  |
| Realizar el proceso de inventario en una dependencia que el Demandante escoja, en la localidad de Valparaíso, demostrando la operatividad del servicio, además de la transferencia del conocimiento al personal del Servicio. |  |  |  |
| Definir un marco de actuación escalable y modular que asegure la operabilidad de las aplicaciones y la gestión independiente de las mismas. |  |  |  |
| El Ofertante debe poseer experiencia en proyectos de tecnología RFID Activa y Pasiva. |  |  |  |
| SOFTWARE y BASE DE DATOS |  |  |  |
| Es el desarrollo basado en componentes con metodologia multicapas |  |  |  |
| Se utiliza SQL-DML y SQL-DDL para el desarrollo de la base de datos. |  |  |  |
| Programación del PDA C# 2005 y SQL Express 2005 |  |  |  |
| Solución contempla Bases de Datos distribuidas |  |  |  |
| TAGs RFID Activos |  |  |  |
| Nivel de Protección Industrial IP65 o mayor |  |  |  |
| Frecuencia de Operación 433 MHz |  |  |  |
| Rango de Lectura entre 20 a 30 metros |  |  |  |
| Duración mínima de la batería 3 años |  |  |  |
| Incluyen sensor de remoción |  |  |  |
| Lectores RFID Activos |  |  |  |
| Frecuencia de Operación 433 MHz |  |  |  |
| Conexión TCP/IP |  |  |  |
| Autopolling |  |  |  |
| Tags RFID Pasivos |  |  |  |
| Debe poseer un nivel de protección industrial adecuado para la aplicación. |  |  |  |
| Frecuencia de operación 915 MHz |  |  |  |
| Cumplen con UHF C1 G2 |  |  |  |
| Rango de lectura superior a 1 metro |  |  |  |
| Lectores RFID Pasivos/Código de Barras tipo PDA |  |  |  |
| Nivel de Protección Industrial IP65 o mayor |  |  |  |
| Frecuencia de Operación RFID 915 MHz |  |  |  |
| Wifi 802.11 b/g |  |  |  |
| Procesador Intel Xscale PXA270 624 MHz o equivalente |  |  |  |
| Pantalla 3.8 pulgadas QVGA o superior |  |  |  |
| Sistema operativo Windows Mobile 2005 o superior |  |  |  |
| Memoria RAM/ROM 64 MB/128 MB o superior |  |  |  |
| Resistencia de caída libre de 1.8 metros o superior |  |  |  |
| Expansión para tarjeta SD/MMC |  |  |  |
| Posee Imager |  |  |  |
| Lectura de códigos de barras 128b o PDF417 |  |  |  |
| Lector RFID Pasivo Fijo |  |  |  |
| Nivel de Protección Industrial (IP) 53 o superior |  |  |  |
| Frecuencia de operación RFID 915 MHz |  |  |  |
| Conexión a red 10/100 Base T Ethernet |  |  |  |
| Procesador Intel Xscale PXA270 624MHz o superior |  |  |  |
| Sistema Operativo Win CE Versión 5.0 o equivalente |  |  |  |
| Potencia Máxima de Transmisión 30 dBm |  |  |  |
| Memoria Flash 64 Mb, DRAM 64 MB o superior |  |  |  |
| Código de Barras |  |  |  |
| Formato 128b o PDF417 |  |  |  |
| Construidos de un material resistente |  |  |  |